B-dul Tomis nr.145 Constanta

CUI :4301103

Nr. inreg. : 36290 din 20.09.2016                                                                        A P R O B A T,

MANAGER - S.L. DR. GRASA CATALIN

## A V I Z A T

## DIRECTOR ADMINISTRATIV: ING. CRISTEA RENATO

CAIET DE SARCINI

LUCRARI DE IGIENIZARE

# Cap. 1 - CADRUL GENERAL

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, oferta.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

# Cap.2. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Obiectul achiziţiei îl reprezintă achizitia publica de lucrări igienizare potrivit Planului de conformare impus de DSP Constanta pentru 9 locatii, conform tabelului de mai jos:

LOT 1. Sectia Neurochirurgie (4 saloane + 4 gr. sanitare)

| Nr crt | Denumire lucrari | Cantit (mp) | P U (estimat) | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparat placari cu faianta la pereti | 76,00 | 87,80 | 6672,80 |
| 2 | Reparat placari cu gresie | 16,80 | 77,08 | 1294,94 |
| 3 | Desfacere linoleum | 110,24 | 6,30 | 694,51 |
| 4 | Montat linoleum antistatic tip medical | 110,24 | 70,35 | 7755,38 |
| 5 | Zugraveli lavabile inclusiv amorsa | 266,78 | 16,00 | 4266,88 |
|  | TOTAL lucrari |  |  | 20684,50 |
|  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) | 10% |  | 2068,45 |
| Total |  |  |  | 22752,95 |

LOT 2. Sectia Oftalmologie (Saloanele 6209, 6210, 6211, 6301, 6302, 6307, 6317, 6318)

| Nr crt | Denumire lucrari | Cantit (mp) | P U (estimat) | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desfacere linoleum | 189,51 | 6,30 | 1193,91 |
| 2 | Montat linoleum antistatic tip medical | 189,51 | 70,35 | 14607,43 |
| 3 | Zugraveli lavabile inclusiv amorsa | 489,00 | 16,00 | 7824,00 |
|  | TOTAL lucrari |  |  | 23625,34 |
|  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) | 10% |  | 2362,53 |
| Total |  |  |  | 25987,87 |

LOT 3. Sectia ORL (Saloanele 6104, 6107, 6205, Sala tratam. OMF1, sala tratam. OMF2)

| Nr crt | Denumire lucrari | Cantit (mp) | P U (estimat) | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparat placari cu faianta la pereti | 15,00 | 87,80 | 1317,00 |
| 2 | Reparat placari cu gresie | 4,00 | 77,08 | 308,32 |
| 3 | Revopsirea peretilor si tavanelor | 70,48 | 18,00 | 1268,64 |
| 4 | Zugraveli lavabile inclusiv amorsa | 240,95 | 16,00 | 3855,20 |
|  | TOTAL lucrari |  |  | 6749,16 |
| 5 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) | 10% |  | 674,91 |
| Total |  |  |  | 7424,07 |

LOT 4. Sectia Chirurgie Pediatrica (Saloanele 9208, 9211, 9215, Sala tratament)

| Nr crt | Denumire lucrari | Cantit (mp) | P U (estimat) | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zugraveli lavabile inclusiv amorsa | 253,13 | 16,00 | 4050,08 |
| 2 | Revopsirea peretilor si tavanelor | 84,24 | 18,00 | 1516,32 |
| 3 | Reparat placari cu faianta la pereti | 77,83 | 87,80 | 6833,47 |
| 4 | Reparat placari cu gresie | 9,87 | 77,08 | 760,78 |
|  | TOTAL lucrari |  |  | 13160,65 |
| 5 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) | 10% |  | 1316,06 |
| Total |  |  |  | 14476,71 |

LOT 5. Sectia STI Copii et. 9

| Nr crt | Denumire lucrari | Cantit (mp) | P U (estimat) | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zugraveli lavabile inclusiv amorsa | 401,40 | 16,00 | 6422,40 |
| 2 | Revopsirea peretilor si tavanelor | 452,10 | 18,00 | 8137,80 |
| 3 | Reparat placari cu faianta la pereti | 146,88 | 87,80 | 12896,06 |
|  | TOTAL lucrari |  |  | 27456,26 |
| 4 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) | 10% |  | 2745,62 |
| Total |  |  |  | 30201,88 |

LOT 6. Sectia Medicala 2 (13 saloane, 1 gr. sam Sala tratament)

| Nr crt | Denumire lucrari | Cantit (mp) | P U (estimat) | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zugraveli lavabile inclusiv amorsa | 721,44 | 16,00 | 11543,04 |
| 2 | Reparat placari cu faianta la pereti | 39,90 | 87,80 | 3503,22 |
| 3 | Revopsirea peretilor si tavanelor | 20,06 | 18,00 | 361,08 |
| 4 | Reparat placari cu gresie | 4,08 | 77,08 | 314,49 |
|  | TOTAL lucrari |  |  | 15721,83 |
|  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) | 10% |  | 1572,18 |
| Total |  |  |  | 17294,01 |

LOT 7. Sectia Neurologie (18 saloane, Sala mese, 8 gr. sanitare, ploscar)

| Nr crt | Denumire lucrari | Cantit (mp) | P U (estimat) | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desfacere linoleum | 477,36 | 6,30 | 3007,37 |
| 2 | Montat linoleum antistatic tip medical | 477,36 | 70,35 | 33582,91 |
| 3 | Zugraveli lavabile inclusiv amorsa | 1478,52 | 16,00 | 23656,32 |
| 4 | Reparat placari cu faianta la pereti | 172,68 | 87,80 | 15161,30 |
| 5 | Reparat placari cu gresie | 38,56 | 77,80 | 2972,20 |
|  | Revopsirea peretilor si tavanelor | 54,72 | 18,00 | 984,96 |
|  | TOTAL lucrari |  |  | 79365,06 |
|  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) | 10% |  | 7936,50 |
| Total |  |  |  | 87301,56 |

LOT 8. Sectia Medicala 1 (10 gr. sanitare, oficiu)

| Nr crt | Denumire lucrari | Cantit (mp) | P U (estimat) | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparat placari cu faianta la pereti | 133,60 | 87,80 | 11730,08 |
| 2 | Reparat placari cu gresie | 40,80 | 77,08 | 3144,86 |
| 3 | Revopsirea peretilor si tavanelor | 36,00 | 18,00 | 644,00 |
| 4 | Zugraveli lavabile inclusiv amorsa | 50,52 | 16,00 | 808,32 |
|  | TOTAL lucrari |  |  | 16327,26 |
|  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) | 10% |  | 1632,72 |
| Total |  |  |  | 17959,98 |

LOT 9. Farmacie

| Nr crt | Denumire lucrari | Cantit (mp) | P U (estimat) | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zugraveli lavabile inclusiv amorsa | 307,32 | 16,00 | 4917,12 |
| 3 | Revopsirea peretilor si tavanelor | 240,00 | 18,00 | 4320,00 |
|  | TOTAL lucrari |  |  | 9237,12 |
|  | Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) | 10% |  | 923,71 |
| Total |  |  |  | 10160,83 |

*Procentul de Diverse si neprevazute de 10% este conform HG. nr. 25/2008.

Valoarea maximă a achiziţiei este de  233559,86 lei, fără TVA.

# Cap.3. DETALII TEHNICE DE EXECUTIE PENTRU LUCRARI DE IGIENIZARE

- Reparat placari cu faianta la pereti:

- desfacere faianta existenta

- montare faianta

- chituire faianta

- dimensiunile faiantei 15 x 15 cm, se admite si plombarea lipsurilor de faianta cu glet si vopsirea cu vopsea alchidica

- culoare faianta: alba

- Reparat placari cu gresie :

- desfacere gresie existenta

- montare gresie

- chituire gresie

- dimensiunile gresie 33 x 33 cm

- culoare gresie: nespecificata, nesemnificativa

- Lucrari de inlocuire linoleum

- culoare linoleum: nespecificata

- zugraveli pereti si tavan

- lavabil: acrilic, antibacterian, cu putere mare de acoperire, minim doua straturi pana la culoare uniforma

- culoare: alba

- revopsire pereti si tavane

- tipul de vopsea: alchidica, minim doua straturi, pana la culoare uniforma

- culoare vopsea: alba

- inaltimea camerei: 3,5 m (utilizarea/ neutilizarea schelelor este la alegerea constructorului (in contract, responsabilitatea privin securitatea muncii cade integral in sarcina constructorului).

Se solicita ofertantilor prezentarea fiselor tehnice pentru lavabil si vopsea.

# Cap.4. DATA DE ÎNCEPERE SI PERIOADA DE EXECUŢIE

## 4.1 Data de începere

Contractul de achizitie publica va intra in vigoare in momentul primirii ordinului de începere emis de autoritatea contractantă.

## 4.2 Perioada de execuţie

Perioada de executie a lucrărilor va fi de maxim 30 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

## 4.3 Perioada de garantie

Perioada de garanţie a lucrărilor va fi de  minim 12 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

# Cap.5. PROPUNEREA TEHNICĂ

Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate specificatiile tehnice prevazute in Caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice:

- listele privind cantităţiile de lucrări – aferente categoriilor de lucrări, conform caietului de sarcini imbracate in deviz (pe articole de deziv);

- detalie tehnice de excutie pentru lucrari de igienizare, ch caiet de sarcini;

- perioada de executie a lucrărilor va fi de maxim 30 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor;

- perioada de garanţie a lucrărilor va fi de  minim 12 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

- Declaratie pe proprie raspundere prin care certifica faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, in vigoare la nivel national si care vor fi respectate pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica. Institutia competenta de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii : Inspectoratul Teritorial de Munca;

Nerespectarea cantităţilor din caietul de sarcini - listele de cantităţi, prin ofertarea de cantităţi în plus sau în minus (care nu sunt considerate vicii de formă sau erori aritmetice*) se va considera că oferta nu satisface în mod corespunzător cerinţele din caietul de sarcini şi va fi considerată neconformă.

# Cap.6. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Propunerea financiara, va contine

1 . Formularul de oferta si Anexa cu devizul

2. Graficul de execuţie al lucrărilor, fizic şi valoric.

Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul (fara TVA) in Lei

Preţul contractului rămâne ferm în lei (nu se actualizeaza) pe toată durata de îndeplinire a acestuia.

Cap. 7. MODALITĂŢI DE PLATĂ

Decontarea lucrărilor se va face pe baza situaţiilor de plată confirmate de Serviciul Tehnic al unitatii sanitare, care vor cuprinde cantităţile real executate, rezultate din măsurători. Situaţiile de plată se vor întocmi folosind preţurile unitare şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele anexă la contract. Este interzisă execuţia şi confirmarea lucrărilor suplimentare fără a fi aprobate în prealabil de către Beneficiar prin Acte Adiţionale.

Cap.8. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari: 5% din valoarea contractului.

INTOCMIT

SEF SERVICIU TEHNIC

ING. SAVIN RADU

ING. ANTOHI GHEORGHE